**Часть III. Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование | Характеристика | Количество |
| 1 | Монитор  | * Диагональ должна быть 27”или больше, частота обновления кадров должна быть 75 Гц или выше,разрешение экрана должно быть 1920х1080 или выше(Full HD) ,тип матрицы должен быть IPS (In-PlaneSwitching). В наличии должны быть разъем HDMI, разъем DVI. Время отклика должно быть 5 мс или меньше
 | 2шт. |
| 2 | Источник бесперебойного питания | Тип розетки должен быть « компьютерная» ,количество розеток должно быть от 8 шт.,выходная мощность должна быть от 700 вт, напряжение должно быть 155 - 300 v,автоматическая регулировка напряжения, время работы от батарей при половинной нагрузке должно быть 15 мин. и больше,время работы от батарей при полной нагрузке должно быть 7 мин. и больше, мощность, ВА должна быть от 1000, количество выходных разъемов должно быть от 8, в наличии должна быть защита от короткого замыкания и перегрузок, цвет внешней поверхности должен быть черный | 3 шт. |
| 3 | Внешний жесткий диск  | Тип должен быть HDD, объем памяти должен быть от 2 Тb, форм-фактор должен быть от 2.5", интерфейс должен быть usb, тип интерфейса должен быть usb 3.0, тип питания должен быть USB, в комплекте должен быть кабель USB, корпус должен быть цветной. | 5шт. |
| 4 | Внешний жесткий диск  | Тип должен быть HDD, объем памяти должен быть от 1Тb, форм-фактор должен быть 2.5", интерфейс должен быть usb, тип интерфейса должен быть usb 3.0, тип питания должен быть USB, в комплекте должен быть кабель USB. | 3 шт. |

**Место поставки товара:** 117485, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 5А.

**Срок поставки товара**: \_\_\_\_ календарных дней с момента подписания договора

**Условия поставки товара:** доставка товара Заказчику осуществляется за счет Поставщика.

**Порядок расчетов:** Форма оплаты – безналичный расчет на счет поставщика с момента подписания товарной накладной.

**Условия гарантии:** 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

И.о.заместителя директора

ИВНД и НФ РАН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А. Маркевич/