**III. Техническое задание**

**Предмет договора**: поставка химических реагентов

1. **Наименование и перечень видов поставляемых товаров. Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Артикул** | **Наименование**  **товара** | **Характеристики товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| 1 | EIA4164 | Реагент для иммуноферментной диагностики in vitro для определения кортикостерона, ИФА, 96 тестов | Набор реагентов для иммуноферментного выявления кортикостерона в сыворотке и плазме крови. Чувствительность набора составляет < 1.63 нмоль/л кортикостерона. Диапазон определения - 1.63 – 240 нмоль/л. Иммуноферментный метод в наборе основан на принципе конкуренции за места связывания неизвестного количества кортикостерона, присутствующго в исследуемом образце, и фиксированном количестве кортикостерона в пероксидазном конъюгате, входящем в состав набора. Набор содержит стриппованную плашку (96 лунок) с предадсорбированными поликлональными антителами против кортикостерона, а также все необходимые антитела, стандарты и растворы для определения кортикостерона в течение 75 мин – должны быть в наличии. | набор | 4 |